Znak : OWIK 271.2.2017                                                              Stąporków  dnia.08.08.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w skali roku wyrażoną w złotych równowartość kwoty poniżej  30 000,00 euro .

Zamawiający  GMINA STĄPORKÓW

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

ul. Piłsudskiego 132a  26-220 STĄPORKÓW 
zwraca się niniejszym z zapytaniem ofertowym w zakresie niżej określonego przedmiotu zamówienia.

## I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1

Opracowanie dokumentacji na budowę  sieci wodociągowej w miejscowości Kozia Wola   zgodnie  z załącznikiem  graficznym, wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i STWIOR.

Zadanie 2

Opracowanie dokumentacji na przebudowę sieci wodociągowej w Czarnieckiej Górze wraz z uszczelnieniem zbiorników oraz wymiana rur na układach filtracyjnych SUW w Błotnicy  zgodnie  załącznikiem  graficznym, wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego i STWIOR.

Podstawowe parametry techniczne :

Zadanie 1

Długość  L = 100m + przyłącza wodociągowe ilość 1szt. .

Dokonanie  zgłoszenia  w Starostwie Powiatowym w Końskich, opracowanie kosztorysu inwestorskiego na budowę sieci wodociągowej  i STWiOR.

Zadanie 2

Zakres rzeczowy:

przebudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem (zasuwy, hydranty, zawory odpowietrzające)

Fi 110  L=  2 300m

Fi 200  L =    450m

Fi 400  L =    300

Przepięcie  istniejących przyłączy wodociągowych,

uszczelnienie zbiorników V = 500 m3 x 2

Dokonanie  zgłoszenia  w Starostwie Powiatowym w Końskich, opracowanie kosztorysu inwestorskiego na przebudowę  sieci wodociągowej  i STWiOR.

2. Szczegółowy zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej :

a) projekt budowlany w ilości 4 egz. w tym projekty: części wodociągowej, drogowej (odbudowy nawierzchni i organizacji ruchu),

b) projekt wykonawczy w ilości 4 egz. jw. wraz z wykonaniem projektów technologii wykonania robót, w tym projektów wykopów, ich zabezpieczeń i odwodnieni,

c)uzyskanie warunków technicznych od zarządców sieci uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę w tym między innymi: - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia; - decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego; - pozwoleń wodno-prawnych; - map do celów projektowych; - uzyskanie zgody od właścicieli nieruchomości na realizację planowanego przedsięwzięcia w formie umowy cywilno-prawnej po uprzednim ustaleniu przebiegu sieci, badania geotechniczne, - uzgodnienie projektu budowlanego na Naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Końskich, - uzyskanie decyzji od poszczególnych zarządców dróg publicznych na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z drogą,

d) przedmiar robót z wydzieleniem robót  - 2 egz.

e) kosztorys inwestorski  - 2 egz.

f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz.

g) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

h) oprócz wersji papierowej całość dokumentacji ma być dostarczona na nośniku elektronicznym, wersja cyfrowa musi zawierać te same elementy co dokumentacja w formie papierowej. Rysunki, uzgodnienia i inne dokumenty należy zapisać w formacie pdf. Kosztorysy należy dodatkowo zapisać z uniwersalnym rozszerzeniem (ath).

Wykonawca dostosuje opracowane dokumenty do przepisów obowiązujących w dniu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu bez zmiany wynagrodzenia. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki – do obowiązków Wykonawcy należy:

- sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia,

- uwzględnienie, podczas wykonywania prac projektowych, wymogów użytkowników            i Zamawiającego, dotyczących przeznaczenia terenu,

- prowadzenie konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania, dotyczących istotnych, mających wpływ na koszty elementów, tj. rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych, przy jednoczesnym założeniu, że zaproponowane rozwiązania i materiały zapewnią minimalizację kosztów, Dokumentacja będzie się składać z: dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej obejmującej niezbędne rysunki i opis planowanego zadania budowlanego, w którym należy opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń stawiane wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Do opisu przedmiotu zamówienia należy przypisać nazwy i kody określone w  Wspólnym Słowniku Zamówień. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych określającej zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, kosztorysu inwestorskiego wraz  z  przedmiarem  robót  zawierającym zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen, informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych.

# Zatwierdzenie, nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej. Jednostka projektowania jest w szczególności odpowiedzialna za prawidłowość zaprojektowanych rozwiązań technicznych.

###### II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin rozpoczęcia  –  termin podpisania umowy.

Termin wykonania  zamówienia

Zadanie 1 do 15.09.2017r

Zadanie 2 do 29.11.2017r

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Termin składania ofert upływa dnia 14.08.2017 r   do godz. 11:00.

- Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego  sekretariat.

- Oferty otrzymane przez zamawiającego po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.08.2017 r o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego pok. 36.

- Otwarcie ofert jest jawne.

## IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami warunków zamówienia.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

- Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania /komputerze lub ręcznie atramentem nieścieralnym/.

- Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

- Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach.

- Każda zapisana strona oferty powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

- Wszystkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być oferowana tylko jedna cena za całość zamówienia.

Oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonym lub zszytym, nienaruszonym opakowaniu. Opakowanie (koperta) zewnętrzne powinno być opatrzone następującym napisem:

Zadanie 1 "Opracowanie dokumentacji na budowę  sieci wodociągowej w miejscowości Kozia Wola'

Zadanie 2

Opracowanie dokumentacji na przebudowę sieci wodociągowej w Czarnieckiej Górze wraz z uszczelnieniem zbiorników oraz wymiana rur na układach filtracyjnych SUW w Błotnicy .

- Wykonawca wypełni formularz oferty - załącznik nr  1

###### V . OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH   KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ofert.

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie jedynym kryterium  - Cena całkowita podana w ofercie (brutto z podatkiem VAT) – 100 %

Oferty oceniane będą punktowo. Punkty za cenę zostaną wyliczone w następujący sposób:

cena oferowana minimalna brutto

Cena = ----------------------------------------------- 100 pkt x 100 %

cena badanej oferty brutto

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Małgorzata Łysiak -Kowalczyk  tel.041 737 800 303  e-mail: malgorzata.lysiak@poczta.onet.pl

Dyrektor

mgr Robert Adamczyk

Przygotowała

Małgorzata  Łysiak – Kowalczyk

Załącznik nr 1

## ZAMAWIAJĄCY

GMINA STĄPORKÓW

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

26-220 Stąporków

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A

OFERTA  PRZETARGOWA  ZŁOŻONA PRZEZ

# Pełna nazwa oferenta:...................................................................................................................

# Dokładny adres:............................................................................................................................

# telefon:..........................................................................................................................................

# fax:................................................................................................................................................

# e-mail: ..........................................................................................................................................

# NIP: .............................................................................................................................................

# REGON:........................................................................................................................................

# Nazwisko osoby do kontaktu:.......................................................................................................

Nawiązując do zaproszenia znak: Znak : OWIK 271.2.2017 z 08.08.2017r.  składamy ofertę na wykonanie następujących  dokumentacji budowlano-kosztorysowych:

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym za cenę:

a

słownie złotych.......................................................................................................................

+ podatek VAT  23.%  …………………………………………………………………… zł.

słownie złotych ................................................................zł ....................................................

co stanowi cenę BRUTTO ……………………………………………………………….. zł

słownie …………………………………………………….....................................................

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym  zrealizujemy w terminie Zadanie 1 do 15.09.2017r

Zadanie 2 do 29.11.2017r

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami ZAMÓWIENIA i je akceptujemy oraz dokonaliśmy wizji lokalnej i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Podpisano

..........................................................................

/upełnomocniony przedstawiciel/

dnia ...............................................................

# Text boxes

|  | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie ul. Piłsudskiego 132 A 26-220 Stąporków Telefon/Fax: (041) 374 20 90 zgkimstaporkow@o2.pl |
| --- | --- |