PRZEDMIAR

„Utwardzenie terenu przy ul. 1 Maja – działki nr 3368/4 i 3368/5” (targowica)

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji | Jedn. Obm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami na odl. do 5 km, grunt III kat. 5,6*210*0,33 | m3 | 388,08 |
| 2 | Wycena własna | Likwidacja komory ciepłowniczej 3,0 x 3,0 x 3,0 m– nieczynna sieć c.o. | szt. | 1 |
| 3 | B-01 | - Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III 5,6*210 | m2 | 1176,00 |
| 4 | B-03 | Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego, niesortowanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 210*5 | m2 | 1050,00 |
| 5 | B-03 | Ułożenie kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 5 cm gr. z wypełnieniem spoin piaskiem 210*5 | m2 | 1050,00 |
| 6 | B-04 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej – na płask 210*2 + 5*2 | m | 430,00 |