Znak: BIN.271.6.N.2017/SD                                                    Stąporków, dnia 28.04.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w skali roku wyrażoną w złotych równowartość kwoty poniżej  30 000,00 euro.

Zamawiający – Gmina Stąporków,

z siedzibą: 26-220 Stąporków, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132 A,

zwraca się niniejszym z zapytaniem ofertowym w zakresie niżej

określonego przedmiotu  zamówienia.

## NAZWA ZADANIA

- Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej – szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny – mieszkania socjalne w Hucisku, Gmina Stąporków”

- Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Kodu CPV

71520000-9 - usługi nadzoru budowlanego

- OBOWIĄZKI I ZAKRES RZECZOWY PODLEGAJĄCY NADZOROWI INWESTORSKIEMU

- Pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych z zakresu: robót konstrukcyjno-budowlanych, sanitarnych i elektrycznych przy realizacji zadania                             pn.„Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej – szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny – mieszkania socjalne w Hucisku, Gmina Stąporków” obejmować będzie w szczególności następujące obowiązki:

a) dokładną znajomość dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, a także treści umowy pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami,

b) bieżącą kontrolę terminowości i zgodności wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę i podwykonawców z harmonogramem rzeczowo - finansowym,

c) bieżącą kontrolę robót w zakresie zgodności ich wykonywania z dokumentacją projektowo-techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę,  normami budowlanymi i przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej,

d) w ramach uprawnień wynikających z prawa budowlanego-podejmowanie decyzji o prowadzeniu robót budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczególności w przypadku  stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umową oraz przepisami bezpieczeństwa                 i higieny pracy,

e) podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót i gotowości do odbioru,

f) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną prawidłowość realizowanej inwestycji,

g) podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za nie, w sprawach związanych z jakością robót, oceną  jakości wyrobów budowlanych w rozumieniu art.10 Prawa budowlanego i postępem robót,

h)udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych z dokumentacją projektową                            i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót z wyłączeniem spraw mających wpływ na wzrost kosztów budowy, Inspektor nadzoru nie może samodzielnie (bez zgody Zamawiającego) podejmować decyzji wywołujących skutki finansowe dla Gminy Stąporków,

i) organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót przez Wykonawcę lub podwykonawcę,

j) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art.10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez Wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych,

k) akceptacja materiałów przewidzianych w inwestycji, a dostarczonych przez   Wykonawcę,

l) wykonywanie badań sprawdzających jakość wykonanych robót,

m) żądanie usunięcia przez Wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót               i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad,

n) ustalanie rodzaju i zakresu robót koniecznych do wykonania robót poprawkowych,

o) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminach uzgodnionych z Zamawiającym oraz Wykonawcą,

p) udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a w ramach tych czynności stwierdzanie gotowości do odbioru, przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz faktu usunięcia ewentualnych wad,

q) potwierdzanie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez Wykonawcę  celem zapłaty wynagrodzenia,

r) niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającemu o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność  wykonywanych robót budowlanych  oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,

s) udział w czynnościach przekazania Wykonawcy terenu budowy i udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji,

t) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

u) rozpoznanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu proponowanego przez Wykonawcę  zakresu robót dodatkowych lub zamiennych,

v) poświadczenie terminu zakończenia robót,

w) kontrolowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku odstąpienia od  umowy przez którąkolwiek ze stron,

x) rozliczenie umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron,

y) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska,

z) uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób, pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych            w związku z realizowaną inwestycją,

aa) koordynowanie robót w poszczególnych branżach,

bb) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawcę robót budowlanych i dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności mających znaczenie dla prowadzenia właściwego procesu budowlanego,

cc) przygotowanie i załatwienie wszelkich spraw formalno-prawnych związanych z prowadzeniem i zakończeniem robót oraz rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji,

dd) sporządzanie sprawozdań z zaawansowania robót budowlanych na poszczególnych robotach budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym,

ee) wymagana obecność inspektorów minimum 2 razy w tygodniu na budowie, potwierdzone obecności wpisem w dziennik budowy,

ff) nadzór nad prowadzeniem dziennika budowy, przeprowadzaniem prób, badań i pomiarów jakościowych,

gg) uczestniczenie w naradach roboczych z Inwestorem i Wykonawcą,

hh) udział w pracach zespołu powołanego do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia  dotyczącego robót budowlanych związanych z inwestycją .

- Zakres w/w inwestycji obejmuje:

Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej – szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny – mieszkania socjalne w Hucisku, gmina Stąporków mieści się w granicach działek nr ewid. geod. 484/5, 483/4, w obrębie ewid. Hucisko jednostka ewid. Stąporków – obszar wiejski oznaczonych w pozwoleniu na budowę nr BP.6740.176.2014.RS z dnia 01.07.2014 r. (BP-10643/14) wydanego przez Starostę Koneckiego.

Przedmiotem przebudowy jest zmiana sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej na budynek mieszkalny wielorodzinny obejmujący 12 lokali socjalnych, świetlice i bibliotekę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną towarzyszącą zamierzeniu budowlanemu, którego lokalizacja została przedstawiona na planie zagospodarowania terenu.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy – 355,74 m2

Powierzchnia użytkowa –  464,02 m2

Powierzchnia całkowita –  581,91 m2

Kubatura brutto: 2700,25 m3

Parametry techniczne:

Wysokość budynku do kalenicy – 7,51 m

Wysokość budynku do okapu – 7,13 m

wymiary zewnętrzne

- długość- 12,00 m

- szerokość- 31,96 m

Kąt nachylenia połaci dachowej – 3,0o

Ilość kondygnacji:

- podziemnych - 1

- nadziemnych - 2

Budynek wyposażony zostanie w instalacje wewnętrzne: wody zimnej, wody ciepłej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wentylacji grawitacyjnej, elektryczną.

Projekty instalacji wewnętrznych według opracowań branżowych. Wyposażenie                          w podstawowe media zapewnia prawidłowe funkcjonowanie obiektu, jako budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Zakres prac budowlanych obejmujący przedmiotowy budynek wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji obejmuje:

_ termomodernizację budynku w zakresie ścian i dachu;

_ wymiana stolarki okiennej;

_ przebudowa obejmująca wydzielenie lokali mieszkalnych;

_ budowę instalacji wod.-kan.

_ budowę instalacji centralnego ogrzewania

_ budowę instalacji elektrycznej

Roboty budowlane rozbiórkowe i wyburzeniowe, obejmować będą:

_ wyburzenia istniejących ścian,

_ demontaż stolarki okiennej i drzwiowej

_ skucie istniejących posadzek

_ demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;

_ demontaż instalacji odgromowej (zwody poziome i pionowe);

_ pozostałe roboty rozbiórkowe i towarzyszące;

Roboty budowlane przygotowawcze, obejmować będą:

_ osuszenie konstrukcji budynku;

_ montaż rusztowań

_ naprawa rys i spękań konstrukcji budynku;

_ pozostałe roboty przygotowawcze;

_ uporządkowanie terenu po rozbiórkach

Roboty budowlane i wykończeniowe, obejmować będą:

_ wykonanie lokali mieszkalnych

_ wykonanie termomodernizacji budynku

_ wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej

_ wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych

Projekt instalacji elektrycznych obejmuje:

_budowę instalacji wewnętrznych linii zasilających

_ budowę tablic rozdzielczych

_ budowę instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych

_budowę instalacji ochrony przeciwporażeniowej

_ budowę instalację połączeń wyrównawczych

Projekt instalacji wod.kan. CO  obejmuje:

_ instalacja wewnętrzna wody zimnej i ciepłej;

_ instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej;

_ instalacja centralnego ogrzewania;

- TERMIN REALIZACJI UMOWY

Termin realizacji umowy obejmuje czas od jej zawarcia do dnia ostatecznego rozliczenia rzeczowo - finansowego inwestycji  planowane zakończenie: do 30.11.2017r.

- PROPOZYCJE CENOWE PROSIMY SKŁADAĆ

Pisemnie na załączonym formularzu w zapieczętowanej kopercie z napisem : Oferta cenowa na zadanie: Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa i adaptacja budynku użyteczności publicznej – szkoły podstawowej na budynek mieszkaniowy, wielofunkcyjny – mieszkania socjalne w Hucisku, Gmina Stąporków”. - na adres: Gmina Stąporków ul. Piłsudskiego 132 A 26 -220 Stąporków

do dnia: 10.05.2017r do godz. 12:00

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci którzy :

- Złożą ofertę na załączonym druku : Formularz Oferty” – Załącznik nr 1

- Posiadają lub dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci  instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- Wykonawca, którego oferta zostania wybrana zobowiązany jest przedstawić w dniu podpisania umowy zamawiającemu  kserokopię w/w uprawnień wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla inspektorów.

- KRYTERIA OCENY OFERT

CENA – 100%

- TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.

- SPOSÓB POWIADOMIENIA WYKONAWCY O WYNIKACH

O wynikach postępowania zamawiający powiadomi wykonawców w następujący sposób:

-pisemnie,

-strona internetowa bip.staporkow.pl

- OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Sylwia Dulewicz – tel. (41)37-41-241 e-mail: sylwia.dulewicz@staporkow.pl

Załączniki stanowiące integralną częścią Zapytania Ofertowego

- Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy

- Załącznik Nr 2Wzór umowy

BURMISTRZ

mgr Dorota Łukomska

Stąporków 2017-04-28

Sporządziła: Sylwia Dulewicz