I. TERMOMODERNIZACJA

- Osłony okien folia polietylenowa		43.44	m2

- Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2 	330.000

- Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie	m2 330

- Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian wraz z listwą startową	m2 	330.000

- Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr 10 cm	m2	22.490

- Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu	szt 2380.4

- Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2	330.000

- Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2 22.490

- Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach dodatkowa warstwa na wysokość 2,0	m2 	140.000

- Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	30.49

- Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie	m2	330.000

- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego poziome	m2  330

- Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m2 22.49

- Wyprawa elewacyjna nałożenie na podłoże farby elewacyjnej - pierwsza warstwa m2 330.0	m2.

- Wyprawa elewacyjna - nałożenie na podłoże farby elewacyjnej - druga warstwa	m2

330.0.

- Obróbki blacharskie-parapety okienne z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm wraz z nakładkami	m2 5.33.

II. REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

- Czyszczenie i dwukrotne malowanie barierki.	Kpl 1

- Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach  m2    3.5

- Odtłuszczanie i zmycie schodów	m2  12.4

- Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2 29.45

- Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną m2

29.45.

- Cokoliki wysokości 20 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m  10.13

- Cokoliki wysokości 20 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m 10.13

III. RUSZTOWANIA

- Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2	330	m2

- Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2  330

IV. MOCOWANIE ELEMENTÓW DACHU.

- Wycena indywidualna mocowanie elementów elementów konstrukcji więźby dachy (montaż zastrzałów wraz z deską wzmacniających odcinki krokwi)	kpl 1

- Analogia Krawędzie balkonów i loggi  wykonanie podprzybitki	m2 45

- Analogia wykonanie daszku nad schodami z boku o wymiarach 2,0 na 1,6 m m2

V.ROBOTY REMONTOWE WEWNĄTRZ BUDYNKU

- Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami m 2.6

- Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami m  2.6	m

- Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt 1

- .Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i	szt. 1

- Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2  p.poż.EI 30	m2 	1.85	m2

- Osłony okien i drzwi folia polietylenowa	m2  31.47

- Osłony podłóg folia polietylenowa	m2 	138.87	m2

- Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	41.000

- Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie  m2 172.36

- analogia	(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowymsystem sufitowy Armstrong z płyt Armstrong	m2 	138.86	m2

- analogia	(z.XI)  Listwy startowe do sufitów  podwieszanych  jednowarstwowe na ruszcie metalowym system sufitowy Armstrong z płyt Armstrong	m  79.600

- Tynki gipsowe na ścianach jednowarstwowe, wewnętrzne, na podłożu gazobetonowym wykonywane ręcznie grubości 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650	m2 	172.360

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2 	12.700

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	311.220

VI. CHODNIKI PRZED WEJŚCIEM

- Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m26*8+4*7+8*9	m2	148.000

- Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości  do  20 cm pod obrzeża.	m2 	14.800

- Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m 	45

- Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2 	148

- Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2 	148	m2

- Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2 	148.

- Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2  148.

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej kolor czerwony i grafitowy	m2 	148.

VIIWYKONANIE OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU

- Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2 	22

- Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości  do  20 cm pod obrzeża.	m2 	2.200.

- Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m 43

- Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2 22.

- Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2 	22

- Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2 22

- Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2  22	m2

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej kolor czerwony i grafitowy	m2  22

VIII PRACE WYKOŃCZENIOWE

- analogia	Zakup i dowóz ziemi urodzajnej wraz z rozsypaniem	m3	10

- Sadzenie  krzewów liściastych oraz iglastych form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.I-II z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m cyprysy szt 12 wys 1m , iglaki  sz t8	szt. 20